## Sheet1
清洁生产审核重点企业相关信息公布情况
企业名称 | 通榆牧原肉食品有限公司
法人代表 | 江闯
企业所在地址 | 吉林省白城市通榆县开通镇经济开发区风电路北侧
排放污染物名称 | 氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度、油烟、二氧化硫、颗粒物、氮氧化物、林格曼黑度 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、大肠菌群数、磷酸盐、流量
污染物排放方式 | 有组织、无组织 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律
污染物排放浓度和总量 | 氨（氨气）排放浓度：0.001685kg/h，年排放量：0.0149t，硫化氢排放浓度：0.0004665kg/h，年排放量：0.00414t，臭气浓度排放浓度：<10无量纲，年排放量：120，油烟排放浓度：0.8mg/m³，年排放量：0.02153t，二氧化硫排放浓度：<3mg/m³，年排放量：0.2355t，颗粒物排放浓度：8.88mg/m³，年排放量：0.725t，氮氧化物排放浓度：57.14mg/m³，年排放量：5.61t，林格曼黑度排放浓度：1无量纲，年排放量：/ 化学需氧量排放浓度：37mg/L，年排放量：41.41t，氨氮排放浓度：8.91mg/L，年排放量：7.891t，总氮排放浓度：13.18mg/L，年排放量：14.95t，总磷排放浓度：0.21mg/L，年排放量：0.368t，pH值排放浓度：7.3625，年排放量：7.516，悬浮物排放浓度：21.75mg/L，年排放量：21.3t，五日生化需氧量排放浓度：11.825mg/L，年排放量：11.79t，动植物油排放浓度：0.955mg/L，年排放量：0.899t，大肠菌群数排放浓度：0.08MPN/L，年排放量：6.24t，磷酸盐排放浓度：0.051Lmg/L，年排放量：0.124t，流量排放浓度：/，年排放量：944870.01m³
超标及超总量情况 | 无
主要能源品种及消耗量 | 水：71.34万m³，电：23125056Kwh，天然气：161.07万m³
单位产值能耗 | 水：2.15立方/万元，电：69.63Kwh/万元，天然气：0.150m³/万元
单位产品能耗 | 水：0.34m³/头，电：11.033Kwh/头，天然气：0.768方/头
超过单位产品能耗限额标准情况
使用有毒有害原料的名称、数量、用途 | 无
排放有毒有害物质的名称、浓度和数量 | 无
危险废物的产生和处置情况 | 产生并处置10.0054t
依法落实环境风险防控措施情况 | 厂区风险源贮存场所进行防渗措施，并贮备消防物资以及人员
注：请按照《清洁生产审核办法》第十一条要求，填写以上公布信息内容。